## Számolótábla
Fókusz (mm) | Barlow (fókusznyújtás) | Látómező: 1× nagyításra | Nagyítás | Látómező | Nagyítás lépésköz | Nagyítás/D
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | ------- | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
20 | 1 | 40 | 37.5 | 64 | 1 | 0.25
Obj. fókusz (F) mm | Obj. átmérő (D) mm | F/D |  | Min. észszerű nagyítás | Max. észszerű nagyítás | Fénygyűjtés id. esetben
750 | 150 | 5 |  | 30 | 225 | 459.1837
Obj. kitakarás lineáris | Obj. kitakarás lineáris (mm) | Kontraszttényező | Airy korong intenzitása | Diffr. gyűrűkbe szoruló fény | Vonatkoztatott átmérő (mm) | Tényleges fénygyűjtés
31.33% | 46.995 | 1.8765 | 65.24% | 34.76% | 134.6135 | 369.812
31.33% | 47 | 1.8761 | 65.23% | 34.77% | 134.6119 | 369.8035
Mértékszám | Mértékszám | Felületek fény-hasznosítása | F Tip. | Felületek száma | Bevonattípus
20 | 20 | 0.88 | A | 0 | Standard alumínium tükörbevonat
Inch cm-be | Font kg-ba | 0.945 | B | 2 | XLT tükörbevonat
50.8 | 9.072 | 0.955 | C | 0 | Nem bevont lencse
Cm inch-be | Kg font-ba | 0.965 | D | 0 | Hi-Lux tükörbevonat
7.874 | 44.0917 | 0.985 | E | 0 | Mg bevonatú lencse (kék)
|  | 0.995 | F | 0 | Többrétegű bevonat 1. (zöld)
|  | 0.998 | X | 0 | Többrétegű bevonat 2. (spec.)
Fénygyűjtő-képesség 1. | Különbség | Fényhasznosítási összarány |  | A távcső elméleti felbontóképessége (Rayleigh és Dawes kritériuma szerint)
370 | 3.0541 | 0.89302 |  | 0.92 | R<< >>D | 0.77333
Fénygyűjtő-képesség 2. | Különbség magnitúdóban |  |  | Minden részletet tartalmazó nagyítás (Sparrow kritériuma alapján)
1130 | 1.2122 |  |  |  | 84.1121
Lin. látómező 1000 m táv.-ban | Látómező szögátmérője | Binokulár paraméterei (nagyítás X átmérő) |  |  | Okulár névleges látómezeje | Kilépő pupilla mérete (mm)
122 | 6.9814 | 10 | X | 50 | 69.8143 | 5
121.9994 | 6.9814 | 10 | X | 50 | 69.814 | 5

## Névjegy - Segítség
TelescopeCalc számolótábla |  | v2.50
Készítette: Szabó Ádám
Könnyen és gyorsan használható segédeszköz nem pusztán számolásra
Megjegyzés: | A számolás eredményeinek (A oszlopban említett mezők) megtekintéséhez az összes meghatározó beviteli mezőt ki kell tölteni, ill. az összes szükséges eredménymezőt ki kell számoltatni (K oszlopban említet mezők)!
Megjegyzés: | A számolótábla mezőinek használati módja: |  | beviteli mező | eredménymező
A tábla segítségével kiszámolható dolgok listája
A főoptika alapvető jellemzői
C13 | A távcső átmérő/fókusz aránya (fényerő) |  |  |  | A13,B13
Megjegyzés: | A távcső fényereje nem határozza meg a távcsőben vizuálisan látott kép fénygazdagságát, a fényerősebb távcső (kisebb F/D érték) csak fényképezést befolyásolja: ugyanolyan hosszú expozíciós idővel fényesebb, de kisebb méretű képet alkot, mint nagyobb F/D érék esetén (azonos átmérőjű műszerre vonatkozóan)
B15 | Az átmérő %-ában megadott lineáris központi kitakarás mm-ben megadva |  |  |  | B13,A15
A16 | A mm-ben megadott lineáris központi kitakarás az átmérő %-ában megadva |  |  |  | B13,B16
Megjegyzés: | A központi kitakarás a felület %-ában természetesen sokkal kisebb, mint az átmérő %-ában
C15/C16 | A távcső kontraszttényezője: az Airy-korongban összpontosuló (D15/D16) és a diffrakciós gyűrűkbe kiszoruló fénymennyiség (E15/E16) hányadosa (ez egy közelítő képlet, 35-40% kitakarástól már egyre nagyobb a hiba) |  |  |  | A15/A16
D15/D16 | Az Airy-korong intenzitása |  |  |  | C15/C16
E15/E16 | A diffrakciós gyűrűkbe kiszoruló fénymennyiség |  |  |  | D15/D16
Megjegyzés: | A kontraszttényező hatással van a távcsőben látott kép "élénkségére", magasabb tényező esetén könnyebb a kép részleteit értelmezni
Megjegyzés: | Az Airy-korong intenzitásának csökkenésével némiképp javul a távcső felbontóképesssége, de számolni kell a jelentős kontrasztveszteséggel is: a diffrakciós gyűrűk fényesebbek és vastagabbak lesznek
E26 | A távcső elméleti felbontóképessége Rayleigh kritériuma szerint: a kettőscsillag második tagja az első csillag Airy-korongján kívüli első sötét gyűrűbe esik (a megadott szögtávolságú pár esetén) |  |  |  | B13
G26 | A távcső elméleti felbontóképessége Dawes kritériuma szerint: a kettőscsillag két Airy-korongja összeér (a megadott szögtávolságú pár esetén) |  |  |  | B13
F28 | Minden részletet tartalmazó nagyítás Sparrow kritériuma alapján: ekkora nagyítás alkalmazásával az emberi szem felbontóképessége határán vannak a távcső által még épp felbontható részletek (pl. kettőscsillag megfigyelésekor észlelhető elnyúlt Airy-korong) |  |  |  | B13
Megjegyzés: | Mint a fentiekből látható: a távcső elméleti felbontóképességét szinte kizárólagosan a távcső átmérője határozza meg, így a távcsővel alkalmazható ésszerű nagyítástartományt is
Megjegyzés: | A távcső elméleti felbontóképessége csak a legideálisabb körülmények között lenne kihasználható, ezt az értéket (ill. az aktuálisan alkalmazható legnagyobb ésszerű nagyítást) negatívan befolyásolja a légkör állapota (nyugtalanság), és a távcső, ill. a hozzá alkalmazott kiegészítők minősége is
E13 | A távcsővel alkalmazható legkisebb ésszerű nagyítás (saját vélemény alapján: 0,2D) |  |  |  | B13
Megjegyzés: | A legkisebb ésszerű nagyítást elsősorban az emberi pupilla átmérője (általában 7mm) határozza meg: D/7, ám rendszerint ennél nagyobb nagyítást kell alkalmazni, mert a fényszennyezett égi háttér jellemzően túl világos ahhoz, hogy a kép élvezhető, ill. hasznos legyen
F13 | A távcsővel alkalmazható legnagyobb ésszerű nagyítás (saját vélemény alapján: 1,5D) |  |  |  | B13
Megjegyzés: | Az F29 alatt meghatározott nagyítás fölé fokozva a nagyítást a kép nem tartalmaz több információt, csak kevésbé zsúfoltak a távcső által létrehozott képben a részletek, könnyebb feldolgozni a látványt. Így F29-hez képest enyhe túlnagyítással még élvezhetően éles a kép. A fokozott túlnagyítással (F13 felett) azonban csak a kép válik életlenné és fényszegénnyé (üres nagyítás), ezért kerjüljük el!
A főoptika fényhasznosítása
G13 | A távcső átmérője alapján 0% kitakarással és 100%-os fényhasznosítással számolt fénygyűjtőképesség |  |  |  | B13
Megjegyzés: | Mint tudjuk: ilyen tökéletes műszer nincs; ezért megtévesztő, ha a gyárak, ill. boltok ezt az értéket adják meg a távcső fénygyűjtőképességeként
G15/G16 | A távcső tényleges fénygyűjtőképessége |  |  |  | B13,B15/B16,C26
F15/F16 | A távcső vonatkoztatott átmérője: a G15/G16 fénygyűjtőképességű távcső ilyen átmérőjű "tökéletes" távcsőnek felel meg (ahol 0% lenne a kitakarás, és 100% lenne afényhasznosítás) |  |  |  | G15/G16
C26 | A távcső tényleges fényhasznosítóképessége |  |  |  | E18-E24,(C18-C24,F18-F24)
Megjegyzés: | Ennek kiszámolására ismerni kell, hogy a távcsőben az adott felülettípusokból mennyi levegővel határos felület van, ezeket az E19-E25 cellákban meghatározni. Példák: egytagú, nem bevont lencse E21 értéke 2; Mg bevonatos kéttagú ragasztott akromát E22 értéke 2 (mert a 4-ből 2 felület nem érintkezik a levegővel), Makszutov-Cassegrain távcső: 2 zöld bevonatú lencsefelület (E23) és 2 standard alumínium tükörbevonat
Megjegyzés: | Ha más felületeket is tartalmaz az optika, és ismerjük a határfelületenként hasznosuló fényhányadot (C oszlopban megadott érték), akkor a C19-C25 és az F19-F25 tartományt tetszőlegesen kitölthetjük
Megjegyzés: | A C27 rovat használható külön a távcsőhöz alkalmazott okulárok fényhasznosításának kiszámítására és a távcső és okulár együttes fényhasznosításának kiszámítására is; pusztán ismerni kell, hogy összesen hány felületet érint, ill. hány felületen halad át a fény
Az okulárok jellemzői
Megjegyzés: | A további számolásokhoz meg kell adni az okulárok fókuszát (A2-A11), az okulárok 1× nagyításra vonatkoztatott látómezejét fokokban kifejezve (C2-11), valamint azt, hogy hányszoros fókusznyújtást alkalmazunk (1:nincs fókusznyújtás, 1 felett: Barlow-lencse, 1 alatt: fókuszreduktorok)
D2-D11 | Nagyítás |  |  |  | A13,A2-A11
E2-E11 | Elméleti látómező szögpercben megadva |  |  |  | C2-C11,D2-D11
Megjegyzés: | A ténylegesen tapasztalt látómező kicsit eltérhet az okulárokban fellépő (ill. a távcső képalkotásából eredő) képalkotási torzulások miatt
F3-F11 | Nagyítás lépésköz az adott eredménymezővel megegyező és az azt megelőző sor nagyításadata között |  |  |  | D3-D11,D2-D10
Megjegyzés: | Érdemes olyan okulárkészletet összeállítani, ahol ezek a lépésközök közel egyenlőek, jellemzően 1,4 és 1,7 közöttiek
G2-G11 | Nagyításhányados a távcsőátmérő mm-ben vett értékével |  |  |  | B13,D2-D11
Megjegyzés: | Ennek az értéknek a reciproka (1-et osztva az értékkel) a távcső és okulár által adott kilépő pupilla; ha a kilépő pupilla nagyobb az emberi pupilla átmérőjénél, akkor az ember szeme nem tudja a távcső által összesen összegyűjtött fényt beengedni (lásd a minimális ésszerű nagyításhoz (E13) tartozó megjegyzést)
Néhány kiegészítés
A20 | Inch cm-be váltása |  |  |  | A18
A22 | Cm inch-be váltása |  |  |  | A18
B20 | Font kg-ba váltása |  |  |  | B18
B22 | Kg font-ba váltása |  |  |  | B18
Megjegyzés: | Ezek a mértékváltások a gyári honlapok adatai közötti eligazodást segítik
B26 | Két korábban kiszámolt fénygyűjtőképesség értékének hányadosa |  |  |  | A26,A28
B28 | A fentebbi magnitúdó-nyereségben kifejezve |  |  |  | A26,A28
Megjegyzés: | Ez segíthet eldönteni, hogy egy nagyobb műszert érdemes-e megvásárolni
Binokulárok jellemzői
B30 | Lineáris látómezőméret átszámítása látómező-szögméretre |  |  |  | A30
A31 | Látómező-szögméret átszámítása lineáris látómezőméretre |  |  |  | B31
F30,F31 | A binokulár okulárjának névleges (1× nagyításra számolt) látómezeje) |  |  |  | B30,C30,B31,C31
Megjegyzés: | A látómezőadatokat binokulároknál mindkét módon (sokszor viszont egyszerre csak egyféleképp) adják meg, ezek a számítások segíthetnek átlátni az egyes modellek képességeit e téren
G30,G31 | A binokulár kilépő pupillájának átmérője |  |  |  | C30,E30,C31,E31